## Tabella migliorie
Voce CME | Descrizione | Quantità | Miglioria
Criterio A
Sub-criterio A.1
Professionista LEED AP
Sub-criterio A.2
Progettazione esecutiva in BIM (10% PE)
Criterio B
Sub-criterio B.1
Certificazione 14001
Sub-criterio B.2
Approvvigionamento entro 150 km
Criterio C
Sub-criterio C.1
M:003 | MPIANTI IDROSANITARI |  | Riduzione Epgl,nren del 10% rispetto al limite
M:004 | IMPIANTI MECCANICI
Sub-criterio C.2
156 / 355 IE-056 | Fornitura e posa in opera di tutta la componentistica necessaria per la realizzazione di impianto BMS finalizzata alla gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche come con ... onsumi energetici, prezzo applicato per punto utenza comprensivo di avviamento e collaudo marca di riferimento Schneider | 50 | BMS BACS Classe A
Criterio D
Tamponamenti
TOS24-01.C01.032.005 | Paramento 1 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiestocompreso formazione architravi, spallette e quanto altro (misurazione vuoto pieno per sup.) | 166.65 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare
ARC-008.04 | Paramento 4 - Muratura di pareti in blocchi e controparete coibentata Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su uno dei lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione. degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso la provvista e posa all'interno della parete di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE | 161.03 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, quando richiesto completata con: Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura Compreso la provvista e posa all'interno della parete di isolamento termico in pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare
ARC-008.05_15 | Paramento 5-15 - Placcatura Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo. | 87.92 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.06_24 | Paramento 6-24 - Placcatura e coibentazione Placcatura su entrambi i lati di paret, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato e con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 12.6 | Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con: -lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced A) o similare (lato interno); -Lastra in gesso fibrato tipo Knauf Vidiwall o similare (lato esterno-ambiente); fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare.
ARC-008.07_32 | Paramento 7-32 - Placcatura idrofuga Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso la provvista e posa all'interno della parete di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 37.52 | Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con: -lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced A) o similare (lato interno); -Lastra in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare.
ARC-008.08 | Paramento 8 - muratura in blocchi isolata + placcatura Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30: - con placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti; - controparete realizzata con blocchi in cls areato autoclavato spessore cm 10 murato con apposita malta con interposto pannello di EPS spessore cm 10. | 11.06 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, - con placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare - pannelli isolanti minerale in idrati di silicato di calcio, non infiammabile, privo di fibre, costituito da materie prime naturali, altamente traspirante ed idrofilo, particolarmente indicato per l’isolamento interno senza freno vapore, sp. 16 cm - tipo Bacchi B/Isola o similare.
ARC-008.09 | Paramento 9 - Placcatura su entrambi lati Placcatura di parete su ambo i lati così costituita: - con placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. - controparete realizzata con blocchi in cls areato autoclavato spessore cm 10 murato con apposita malta con interposto pannello di EPS spessore cm 10. | 14.28 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, - con placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare - pannelli isolanti minerale in idrati di silicato di calcio, non infiammabile, privo di fibre, costituito da materie prime naturali, altamente traspirante ed idrofilo, particolarmente indicato per l’isolamento interno senza freno vapore, sp. 16 cm - tipo Bacchi B/Isola o similare.
ARC-008.10 | Paramento 10 Realizzazione di parete con blocchi in cls areato autoclavato spessore cm 10 murato con apposita malta con faccia in vista | 15.54 | Parete divisoria interna realizzata con blocchi pieni in cls a incastro (verticale e orizzontale) posata con malta Universale Lecalite a consistenza fluida o boiacca di cemento, dimensioni modulari 10x28x55 cm (S x H x L), densità a secco 800 kg/m3, tipo Lecablocco Tramezza Lecalite T10 o similare
ARC-008.14 | Paramento 14 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su uno dei lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. | 40.5 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, completata su uno de i lati con: placcatura con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: -tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) -tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.16 | Paramento 16 Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm spessore 50mm per un lato e mm100 per l'altro. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato. | 13.72 | Placcatura di parete eseguita su entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.17_25 | Paramento 17-25 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su entrambi i lati uno dei quali lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura.Placcatura dell'altro lato sarà realizzata nello stesso modo e con i medesimi componenti ma con telaio di supporto di spessore richiesto. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Spessore totale delle contropareti al finito come da schema grafico progettuale. | 11.4 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, completata su entrambi i lati con: placcatura con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: -tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) -tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.11 | Paramento 11 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso coibentata Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete di cui una di tipo idrofugo, compreso provvista e posa di materassino di lana di roccia sp mm80 . | 41.44 | Pareti divisorie costituita da: -Lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) - Lastre in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare, spessore di 12,5 mm (lato esterno) fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.12 | Paramento 12 - pareti divisorie in cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 150. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete di cui una tipo idrofugo completata con materassino i lana di vetro spess mm 80. | 35.84 | Pareti divisorie costituita da: -Lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) - Lastre in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare, spessore di 12,5 mm (lato esterno) fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.05_15 | Paramento 5-15 - Placcatura Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo. | 69.29 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.18 | Placcatura a completamento paramenti esterni (paramento tipo 18) Placcatura di parete, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm spessore 50mm per un lato e mm100 per l'altro. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato. | 61.03 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.06_24 | Paramento 6-24 - Placcatura e coibentazione Placcatura su entrambi i lati di paret, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato e con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 114.6 | Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con: -lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced A) o similare (lato interno); -Lastra in gesso fibrato tipo Knauf Vidiwall o similare (lato esterno-ambiente); fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL SUPERCEL FLAMMA o similare.
ARC-008.07_32 | Paramento 7-32 - Placcatura idrofuga Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso la provvista e posa all'interno della parete di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 9.24 | Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con: -lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced A) o similare (lato interno); -Lastra in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare.
ARC-008.12 | Paramento 12 - pareti divisorie in cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 150. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete di cui una tipo idrofugo completata con materassino i lana di vetro spess mm 80. | 9.82 | Pareti divisorie costituita da: -Lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) - Lastre in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare, spessore di 12,5 mm (lato esterno) fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.33p | Paramento 33 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa e controparete cobentata (parziale) Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su uno dei lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso la provvista e posa all'interno della parete di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 44.28 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, quando richiesto completata con: Placcatura di parete eseguita su entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura Compreso la provvista e posa all'interno della parete di isolamento termico in pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare
ARC-008.23 | Paramento 23 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su un latoi della parete di cui una di tipo idrofugo, compreso provvista e posa di materassino di lana di roccia sp mm80 . | 77.33 | Controparete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.20p | Paramento 20 (parziale) - placcatura singola Placcatura su su uno dei lati di parete, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per lato. | 77 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.21p | Paramento 21 (parziale) - placcatura singola Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura Placcatura su uno dei lati di parete, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. | 30.75 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare. Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.17_25 | Paramento 17-25 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su entrambi i lati uno dei quali lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura.Placcatura dell'altro lato sarà realizzata nello stesso modo e con i medesimi componenti ma con telaio di supporto di spessore richiesto. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Spessore totale delle contropareti al finito come da schema grafico progettuale. | 8.2 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, completata su entrambi i lati con placcatura con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: -tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) -tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.18 | Placcatura a completamento paramenti esterni (paramento tipo 18) Placcatura di parete, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm spessore 50mm per un lato e mm100 per l'altro. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato. | 334.97 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.19 | Placcatura di parete eseguita con lastre di cartongesso (paramento tipo 19) Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. | 71.68 | "Placcatura di parete eseguita su entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura"
ARC-008.17_25 | Paramento 17-25 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su entrambi i lati uno dei quali lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura.Placcatura dell'altro lato sarà realizzata nello stesso modo e con i medesimi componenti ma con telaio di supporto di spessore richiesto. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Spessore totale delle contropareti al finito come da schema grafico progettuale. | 11.48 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, completata su entrambi i lati con placcatura con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: -tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) -tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.21 | Muratura di elementi in cls e placcatura di parete eseguita con lastre di cartongesso (paramento tipo 21) Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su entrambi i lati eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui na di tipo ifrofugo per ciascun lato. | 31.16 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare. Placcatura di parete eseguita su entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.05_15 | Paramento 5-15 - Placcatura Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo. | 69.29 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.06_24 | Paramento 6-24 - Placcatura e coibentazione Placcatura su entrambi i lati di paret, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato e con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 84.7 | Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con: -lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced A) o similare (lato interno); -Lastra in gesso fibrato tipo Knauf Vidiwall o similare (lato esterno-ambiente); fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL SUPERCEL FLAMMA o similare.
ARC-008.07_32 | Paramento 7-32 - Placcatura idrofuga Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso la provvista e posa all'interno della parete di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 34.88 | Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con: -lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced A) o similare (lato interno); -Lastra in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare.
ARC-008.20 | Placcatura di parete eseguita con lastre di cartongesso (paramento tipo 20) Placcatura su su entrambi i lati di parete, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per lato. | 43.81 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.24 | Placcatura di parete eseguita con lastre di cartongesso (paramento 24) Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato. | 9.61 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.33 | Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa e controparete cobentata (paramento tipo 33) Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su entrambi i lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso la provvista e posa all'interno della parete di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 46.04 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, quando richiesto completata con: Placcatura di parete eseguita su entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura Compreso la provvista e posa all'interno della parete di isolamento termico in pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare
ARC-008.23 | Paramento 23 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su un latoi della parete di cui una di tipo idrofugo, compreso provvista e posa di materassino di lana di roccia sp mm80 . | 10.8 | Controparete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.04 | Paramento 4 - Muratura di pareti in blocchi e controparete coibentata Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 30 con faccia in vista quando richiesto completata con placcatura su uno dei lati eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. di cui una idrofuga, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. spessore mm100 , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione. degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso la provvista e posa all'interno della parete di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE | 11.2 | Muratura di tamponamento in zona non sismica realizzata con blocchi termici in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Lecablocco tipo Bioclima30 o similare, quando richiesto completata con: Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura Compreso la provvista e posa all'interno della parete di isolamento termico in pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL AERIS o similare
ARC-008.11 | Paramento 11 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso coibentata Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete di cui una di tipo idrofugo, compreso provvista e posa di materassino di lana di roccia sp mm80 . | 101.12 | Pareti divisorie costituita da: -Lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) - Lastre in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare, spessore di 12,5 mm (lato esterno) fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.12 | Paramento 12 - pareti divisorie in cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 150. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete di cui una tipo idrofugo completata con materassino i lana di vetro spess mm 80. | 42.56 | Pareti divisorie costituita da: -Lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) - Lastre in gesso rivestito idrorepellente tipo Knauf Idrolastra GKI (H) o similare, spessore di 12,5 mm (lato esterno) fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.23 | Paramento 23 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm sp 100. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su un latoi della parete di cui una di tipo idrofugo, compreso provvista e posa di materassino di lana di roccia sp mm80 . | 69.4 | Controparete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura Compreso provvista e posa di Isolamento termo-acustico a parete in pannelli isolanti in lana minerale di vetro senza rivestimento, tipo Knauf Mineral Wool 32 o similare
ARC-008.05_15 | Paramento 5-15 - Placcatura Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo. | 50.38 | Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,tipo: tipo Knauf GKB Advanced (A) o similare, spessore di 12,5 mm (lato interno) tipo Knauf Idrolastra GKI (H) - idrorepellente o similare fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura
ARC-008.06_24 | Paramento 6-24 - Placcatura e coibentazione Placcatura su entrambi i lati di paret, eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso di cui una di tipo ifrofugo per ciascun lato e con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannello in EPS spessore mm 100 e barriera al vapore in PE. | 27.3 | Placcatura su entrambi i lati di parete, eseguita con: -lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB Advanced A) o similare (lato interno); -Lastra in gesso fibrato tipo Knauf Vidiwall o similare (lato esterno-ambiente); fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con aggiunta all'interno della controparte di uno dei lati (avente spessore cm 10+2.5) di pannelli costituiti da schiuma fenolica a cellule chiuse, espansa senza CFC e HCFC, rivestito su una faccia da uno strato di alluminio multistrato non traspirante e sull’altra da un alluminio multistrato microforato, tipo SUPERCEL SUPERCEL FLAMMA o similare.
ARC-048 | Divisorio per spazio uffici Provvista e posa di divisorio acustico a doppio vetro per creazione di spazio ufficio costituito da moduli con telaio portante con profilati di alluminio estruso e applicazione di lastra di vetro (doppia lastra di sicurezza) sull'esterno di ciascun lato del telaio stesso. La vetratura potrà essere composta con vaie tipologie di finitura, trasparente, colorata, sabbiata, pellicolata con forme e disegni di tipo commerciale, ecc, secondo richiesta della D.L. | 418.08 | Pareti divisorie tipo Fantoni I-Wallflush o similare, caratterizzato da una pulizia totale, il sistema si distingue per le linee invisibili creando una continuità di scenario che valorizza il layout degli spazi lavorativi. La stabilità e la tenuta acustica sono garantite da guarnizioni in PVC e da una speciale guarnizione in pivilene.
STR-009 | PRESIDI VASCA BIANCA - PLATEA E FOSSE Platea - Presidi vasca bianca | 1 | Accorgimenti in fase di realizzazione per migliorare le prestazioni del sistema vasca bianca: - Incremento classe di esposizione calcestruzzo: da XC2 a XS1 - Utilizzo di lamiera per giunti rivestita in gomma butilica e waterstop idroespansivo in corrispondenza delle riprese di getto; - Utilizzo di elementi Pentabox con integrato il nastro impermeabile per le chiamate dei getti orizzontali e verticali; -Classe di impermeabilità 1 secondo norma SIA 272; - Estensione della copertura assicurativa di responsabilità civile danni terzi di ulteriori 5 anni con contratto di manutenzione
STR-010 | PRESIDI VASCA BIANCA - MURI PERIMETRALI Muri controterra - Presidi vasca bianca | 1
Criterio E
Pavimenti
ARC-011 | Rivestimento di gres porcellanato colorato Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in pi ... eciali: effetto pietra levigata: 20*20 cm, spessore 8,5 mmRivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, fornito e posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti e quanto altro: effetto pietra levigata: 20*20 cm, spessore 8,5 mm (piano primo) | 125 | Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato tipo Marazzi Block con trattamento antibatterico a base di ioni d’argento, tipo Puro Marazzi Antibacterial o similare.
ARC-014 | Strato a finire per pavimentazioni e rivestimenti in microcemento Realizzazione di strato a finire di pavimentazione e rivestimento pareti (microcemento) mediante di due o più mani di formulato cementizio a grana fine, di consistenza pastosa, spatolabile e di facile applicazione, con adeguate caratteristiche di resistenza all’abrasione formulato specifico base di minerali naturali a granulometria controllata, cementi, polimeri e protettivo sigillante per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti decorativi ad alte prestazioni per ambienti interni fino a 3 mm di spessore, dal marcato effetto materico per l'aggiunta di appositi pigmenti colorati, comprendente: accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1 e/o massetto in materiali cementizi, applicazione di adatto primer epossidico da spolverare con Quarzo fino a rifiuto (specifico nel caso si renda necessaria la polimerazzione di eventuali superfici ritenute assorbenti), stesura della prima mano del prodotto, carteggiatura con specifica carta abrasiva e depolverizzazione, stesura della ulteriore mani del preparato previa stesura di promotore di adesione, stesura di mano di protezione superficiale delle superfici trattate mediante mano di fondo di formulato acrilico trasparente in dispersione con funzione di regolatore dell’assorbimento e turapori e applicazione di specifico prodotto di finitura filmogeno al fine di limitare l’assorbimento della superficie trattata e migliorarne ulteriormente la resistenza all’abrasione. Dovranno essere garantire le seguenti caratteristiche minime: resistenza meccanica a compressione N/mmq 12, resistenza a flessione N/mmq 12, resistenza all'abrasione Taber 0.5, resistenza all'abrasione Bohme 9, determinazione azione con sedia a ruote secondo EN 425 a delaminazione: nessuna, a crepe: nessuna, proprietà antiscivolo che soddisfino classe 3 DIN EN 12633-2003. Compreso, protezioni delle parti non interessate alla lavorazione , fornitura e trasporto di ogni materiale occorrente, noli per macchinari e attrezzature, protezioni, calo e tiro materiali, manodopere e presidi e quanto altro. |  | Servizi igienici: Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato tipo Marazzi Block con trattamento antibatterico a base di ioni d’argento, tipo Puro Marazzi Antibacterial o similare, in grado di eliminare al 99% i batteri presenti sulla superficie ceramica.
Uffici: Pavimento in resina con texture spatolata colorata in pasta e finitura naturale high-performance, tipo Kerakoll Cementoresina o similare, composto da più strati a base di leganti idraulici, resine, polveri minerali e additivi specifici, per la realizzazione di pavimentazioni ad alte prestazioni estetiche e meccaniche.
ARC-026 | Cordone in lista di travertino Provvista e posa compreso formazione letto di posa di cordonato in travertino 10*25* 100, stuccato, levigato e smussato. | 128.3
ARC-020 | Realizzazione di pavimento in pietra Pavimento di marmo/pietra in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, stuccate,calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, reticolo dimensionale e bicolore identico a quello già esistente in loco nel limitrofo viale,poste in opera con idoneo collante, su massetto predisposto previa accurata pulizia, con giunti connessi, delle dimensioni, di: 30 x60 cm, spessore 2 cm: travertino tagliato in falda. (N.b.: con lo stesso prezzo verrà compensata la formazione di soglie) | 496
Rivestimenti
ARC-019 | Intonaco marmorino su superfici piane e/o curve, or ... minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. “marmorini” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale e compreso mano di primer per favorire l'aderenza, dato su pareti intonacate o su cartongesso. | 458.98 | Intonaco marmorino , tipo Kerakoll Biocalce Marmorino o similare. Accorgimenti nel mix design dell’intonaco per migliorare le prestazioni del rivestimento
Controsoffitti
ARC-018 | Controsoffitto in lastre di cartongesso Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5. E' compreso e compensata la formazione di botole apribili in ragione del 5% della superficie. | 1137 | Uffici: Controsoffitto continuo in lastre in gesso rivestito con decoro costituito da foratura continua regolare, tipo Gyproc Rigitone® Edge 12/25 Q Activ’Air o similare
Servizi igienici: Controsoffitto in pannelli in lana di roccia con struttura semi-nascosta tipo Rockfon CleanSpace Pro Gamma o similare
Sale meeting, spazi comuni e aree relax: Sistema monolitico composto da pannello continuo in lana di roccia (25 mm), tipo Rockfon Mono Acoustic o similare
Distributivo: Controsoffitto in pannello in lana di roccia (40 mm) faccia a vista tipo Rockfon Blanka Activity o similare
Verniciature
TOS24_01.F04.004.004 | Verniciatura per interni su intonaco o cartongesso con idropittura lavabile previa mano di fissativo | 1999.79 | Idropittura a base di legante acrilico, ioni d’argento e di pigmenti e cariche selezionate, tipo Sikkens Alpha SanoProtex o similare
ARC-013 | Realizzazione di pittura murale con smalto ad acqua (su superficie intonacate precostituite o cartongesso) Realizzazione di pittura murale con smalto ad acqua, privo di componenti organici volatili, finitura opaca (su superficie intonacate precostituite o cartongesso) previa mano primer ancorante | 872.74 | Pittura minerale silicato a base di silicati di potassio stabilizzati, (contenuto di legante organico <5%) a elevata resistenza e traspirabilità, prodotta secondo la normativa DIN EN 13300, tipo KEIM Optil o similare
Varie
ARC-016 | parapetto in vetro per scale Provvista e posa in opera di parapetto per scale realizzato interamente in vetro temperato stratificato 10+10mm con pellicola rigida SGp con attacchi puntuali alla struttura portante mediante pezzi speciali in acciaio inox inghisati nella struttura portante tipo mod Allba della Faraone in opera in conformità alle disposizioni del DM 14/01/ 2004 e corrispondenti normative UNI 7697/2015 e secondo DT- 210/2013 del CNR atta a garantire le resistenze previste per la categoria C3 dello stesso DM. Il tutto realizzato e ancorato come prescritto nei grafici di progetto e secondo scheda tecnica del costruttore/fornitore: h da quota scalino e pavimento cm 110 | 26
ARC-023 | Balaustra in vetro provvista e posa Provvista e posa di balaustra costruita interamente in vetro temperato stratificato di sicurezza retta da apposito supporto metallico posto alla abse della stessa balaustra ancorato nella struttura mediante inghisaggi tipo mod NINFA della Faraone in opera in conformità alle disposizioni del DM 14/01/2004 e corrispondenti normative UNI 7697/2015 e secondo DT-210/ 2013 del CNR atta a garantire le resistenze previste per la categoria C3 dello stesso DM. Il tutto realizzato e ancorato come prescritto nei grafici di progetto e secondo scheda tecnica del costruttore/fornitore e soggetto a apposito collaudo finale: h da quota pavimento finito cm 120 | 106.3
Criterio F
STR-012 | Lastra prefabbricata in cemento SOVRAPPREZZO PARETI PREFABBRICATE Muro prefabbricato - Sovrapprezzo finitura | 973.85 | Pannello di rivestimento in fibrocemento ad alta densità ecologico, composto da cemento Portland, cellulosa, fibre minerali e acqua, tipo Equitone Natura Pro o similare
Vetro micropallinato
Criterio G
| Non previsto |  | Sistema di monitoraggio ambientale tipo Eversense Rivetta Sistemi
| Non previsto |  | Sistema di controllo accessi tipo Eversafe di Rivetta sistemi
| Non previsto |  | Comunicazione del cantiere: infografica, cartellonistica, schermi LEDWALL
M:002.014 | Strutture in calcestruzzo | 1 | Sistema prefabbricato tipo NPS CORE Tecnostrutture o similare